|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU MIĘDZYLESIE  SITE CHECK LIST | |
| Położenie  Location | Nazwa lokalizacji  Site name | KONIN – POCIEJEWO |
| Miasto / Gmina  Town / Commune | KONIN |
| Powiat  District | KONIŃSKI |
| Województwo  Province (Voivodship) | WIELKOPOLSKIE |
| Powierzchnia nieruchomości  Area of property | Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]  Max. area available (as one piece) [ha] | 17,9080 ha |
| Kształt działki  The shape of the site | Wielokąty  Polygons |
| Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)  Possibility for expansion (short description) | Nie  No |
| Informacje dotyczące nieruchomości  Property information | Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2]  Approx. land price [PLN/m2] |  |
| Właściciel / właściciele  Owner(s) | Miasto Konin  City of Konin |
| Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)  Valid zoning plan (Y/N) | Tak  Yes |
| Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  Zoning | Tereny zabudowy usługowej, obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, tereny usług sportu i rekreacji oraz usług związanych z geotermią  Service areas, commercial buildings with a sales area of over 2000 m2, sports and recreation services and geothermal services. |
| Charakterystyka działki  Land specification | Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]  Soil class with area [ha] |  |
| Różnica poziomów terenu [m]  Differences in land level [m] |  |
| Obecne użytkowanie  Present usage | Tereny inwestycyjne, sport i rekreacja  Investment areas, sport and recreation |
| Zanieczyszczenia wód powierzchniowych  i gruntowych (T/N) Soil and underground water **pollution (Y/N)** | Nie  No |
| Poziom wód gruntowych [m]Underground water level [m] |  |
| Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N)  Were geological research done (Y/N) | Tak  Yes |
| Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)  Risk of flooding or land slide (Y/N) |  |
| Przeszkody podziemne (T/N)  Underground obstacles (Y/N) |  |
| Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) Ground and overhead obstacles (Y/N) | Nie  No |
| Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)  Ecological restrictions (Y/N) | Tak  Yes |
| Budynki i zabudowania na terenie (T/N)  Buildings / other constructions on site (Y/N) | Tak  Yes |
| Połączenia transportowe  Transport links | Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi  i jej szerokość)  Access road to the plot (type and width of access road) | Droga asfaltowa  Asphalt road |
| Autostrada / droga krajowa [km]  Nearest motorway / national road [km] | A2 – 8 km  National Road 25 – 1 km  National Road 92 – 0,1 km |
| Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km  Sea and river ports located up to 200 km | Wielka Pętla Wielkopolski – port w Kanale Ślesińskim  Great Wielkopolska Loop – Ślesin Channel port – 15 km |
| Kolej [km]  Railway line [km] | Stacja PKP Konin – 2 km  Train station Konin of the Polish National Railways – 2 km |
| Bocznica kolejowa [km]  Railway siding [km] | Nie  No |
| Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]  Nearest international airport [km] | Poznań-Ławica 117 km  Łódź – 121 km |
| Najbliższe miasto wojewódzkie [km]  Nearest province capital [km] | Poznań – 105 km  Bydgoszcz – 112 km  Łódź – 118 km |
| Istniejąca infrastruktura  Existing infrastructure | Elektryczność na terenie (T/N)  Electricity (Y/N) | Tak  Yes |
| * Odległość przyłącza od granicy terenu   Connection point (distance from   boundary) [m] | W pobliżu granicy działki  Near the border of the plot |
| * Napięcie   Voltage [kV] | 15 kV, 230 V |
| * Dostępna moc   Available capacity [MW] | Operator jest w stanie określić opierając się na konkretnych danych technicznych przyłączanych obiektów.  Operator is able to determine it on the basis of the specific technical data of the connectable objects. |
| Gaz na terenie (T/N)  Gas (Y/N) | Tak  Yes |
| * Odległość przyłącza od granicy działki   Connection point (distance from   boundary) [m] | W pobliżu granicy działki  Near the border of the plot |
| * Wartość kaloryczna   Calorific value [MJ/Nm3] | Informacji udziela PSG  Information provide by PSG |
| * Średnica rury   Pipe diameter [mm] | Informacji udziela PSG  Information provide by PSG |
| * Dostępna objętość   Available capacity [Nm3/h] | Informacji udziela PSG  Information provide by PSG |
| Woda na terenie (T/N)  Water supply (Y/N) | Tak  Yes |
| * Odległość przyłącza od granicy terenu   Connection point (distance from   boundary) [m] | W pobliżu granicy działki  Near the border of the plot |
| * Dostępna objętość   Available capacity [m3/24h] | Informacji udziela PWiK w Koninie  Information provide by PWiK in Konin |
| Kanalizacja na terenie (T/N)  Sewage discharge (Y/N) | Tak  Yes |
| * Odległość przyłącza od granicy terenu   Connection point (distance from   boundary) [m] | W pobliżu granicy działki  Near the border of the plot |
| * Dostępna objętość   Available capacity [m3/24h] | Informacji udziela PWiK w Koninie  Information provide by PWiK in Konin |
| Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź  w bezpośrednim sąsiedztwie  Treatment plant (Y/N) | Nie  No |
| Telefony (T/N)  Telephone (Y/N) | Yes  Tak |
| * Odległość przyłącza od granicy terenu   Connection point (distance from   boundary) [m] | W pobliżu granicy działki  Near the border of the plot |
| Uwagi  Comments |  | |
| Osoby do kontaktu  Contact person | **Barbara Masternak**  **Kierownik Wydziału Obsługi Inwestora** Manager of Investor Service Department  tel. +48 63 240 11 33  +48 607 164 061  [barbara.masternak@konin.um.gov.pl](mailto:barbara.masternak@konin.um.gov.pl) | |